## 第三批
群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表
（第3批 2021年9月7日）
序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否 属实 | 处理和整改情况 | 是否办结 | 责任人被处理情况
1 | D2SD202108280050 | 泰安市东平县彭集镇瑞星集团股份有限公司，是生产化工产品的企业，该公司生产过程中，常年不定时的有刺鼻臭味。东平县彭集镇苇子河现在村内的厕所还是土厕，存在异味，较脏。 | 东平县 | 大气 | 8月29日，东平县组织泰安市生态环境局东平分局、东平县工业和信息化局、东平县住房和城乡建设局、彭集街道办事处，对信访反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： 1.关于反映瑞星集团股份有限公司常年不定时的有刺鼻臭味问题。经查，信访反映的为瑞星集团股份有限公司下属子公司山东祥瑞药业有限公司，年产12万吨无水葡萄糖项目，于2017年4月21日由泰安市环境保护局批复（泰环审[2017]12号），2021年1月21日通过自主验收。主要产味环节为玉米浸泡、污水处理站，均已采取密闭措施，产生的异味分别由管道收集后经碱洗喷淋塔碱洗处理后排放。 现场检查时该公司正在生产，玉米浸泡环节和污水处理站碱洗喷淋塔正在运行，周边无明显异味。查阅该公司自行检测报告，报告显示厂界臭气浓度等5项排放指标均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。 经核实，公司提高生产负荷会增加浸泡罐使用数量，在将玉米混合物料注入新使用的浸泡罐时需将罐体内残存气体和新产生的气体抽至碱洗喷淋塔进行处理。由于风量增加，导致碱洗喷淋废气吸收不彻底，造成异味不定时产生。 2.关于反映“东平县彭集镇苇子河现在村内的厕所还是土厕，存在异味，较脏”问题。经核查，因苇子河村户数不足300户，未纳入全县农村公共厕所建设改造范围。信访反映的厕所位于村委会西南侧，便坑已经硬化，建有化粪池，有专人不定时对厕所进行冲洗。因近期苇子河村正在进行自来水改造，导致厕所未能及时冲洗，现场气味较大。 | 属实 | 1.针对瑞星集团异味问题。 为进一步解决此过程异味，该公司将采取：（1）控制风机风量提升幅度，避免风量猛增。（2）在提高生产负荷之前加大新鲜碱液补充量、增加碱液喷淋量，提高碱洗塔液位。 调查组已委托山东安谱检测科技有限公司对厂界周边无组织废气进行检测，目前正在检测中。 2.针对苇子河村内厕所存在异味、较脏”问题。 苇子河村对该处厕所增设冲洗设备，已改造完毕。 | 已办结 | 无
2 | D2SD202108280047 | 泰安市新泰市西张庄镇中兴官庄村，村北的领速润滑油有限公司，2021年4月份建厂开始，一直有刺鼻臭味（加工润滑油时产生的油气，或者原油产生的味道）产生，在公司门口经过时会闻到，已经停产半个月，但是异味一直存在，居民闻到后会咳嗽。 | 新泰市 | 大气 | 该件为重复信访，同第二批D2SD202108270047号案件。 8月28日，新泰市组织泰安市生态环境局新泰分局、西张庄镇人民政府，对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： 信访人反映的是新泰市领速润滑油有限公司，现有2万吨/年润滑油加工调和项目，于2020年12月28日经泰安市生态环境局审批并开工建设，2021年5月份建成并开始调试生产设备，尚未验收。 前期群众曾反映过该公司气味污染问题，2021年8月7日,泰安市生态环境局新泰分局执法人员会同西张庄镇政府工作人员对该公司进行了现场检查，检查时该公司未生产，配套的治污设施已建成，现场异味来源于生产车间内4个未密闭的复合添加剂吨桶及沾染了复合添加剂的生产设备，现场要求其将4个复合添加剂桶采取全密闭措施后退回厂家，西张庄镇政府对该公司采取了停止供电的措施。 2021年8月28日，现场调查，该公司未生产，厂内处于断电状态，车间内取样管道端口及成品罐区内3个复合添加剂空桶（吨桶）挥发出明显异味。 | 属实 | 目前，原料厂家已将复合添加剂及包装桶（吨桶）回收。取样管道端口已进行了有效密闭。 泰安市生态环境局新泰分局要求该公司验收合格投入正式生产后对厂界气味进行检测。下一步，泰安市生态环境局新泰分局将加大对该公司监管力度，督促企业完善环保手续，加强对各类污染防治设施的管理，确保正常运行，污染物稳定达标排放。一旦发现环境违法行为，将依法调查处理。 | 已办结 | 无
3 | X2SD202108290037 | 贾某国破坏土地，非法开采石料，严重破坏生态环境。位置在宫里中学东南角墙外。 | 新泰市 | 水 | 8月29日，新泰市组织泰安市生态环境局新泰分局、自然资源和规划局、市综合行政执法局、宫里镇人民政府，对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： 信访人反映的宫里中学东南角墙外非法开采石料地点，是90年代初期周边村民自建房屋取石时形成的历史遗留采坑，自然演变为水塘，该水塘自2019年8月份之前由本村村民马某某承包。2019年8月，马某某不再承包，经宫北村委研究同意由本村村民贾某某承包进行养鱼。 | 不属实 |  | 已办结 | 无
4 | X2SD202108290021 | 泰安肥城王瓜店街道王西村新时代食品厂每天污水将近2000立方米，经过污水在线监测排放的不足十分之一，其余全部通过污水观察井东边10米左右的地下暗管排放。另外，该公司在东北角的王西小塔豆皮厂西侧院内偷打水井一口，偷采地下水使用，每年仅偷采地下水少缴水费就多达十万元。该屠宰场未做任何封闭处理，粪便及污水味道极大，严重影响周边居民生活。 | 肥城市 | 水 | 8月29日，肥城市组织泰安市生态环境局肥城分局、肥城市水利局、肥城市高新区对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： 经调查，信访人反映的为潍坊金河新时代食品有限公司肥城分公司，位于肥城市高新区王西村，主要从事肉鸭屠宰,该公司肉鸭屠宰加工销售项目于2014年8月21日由原肥城市环保局审批（肥环审报告表[2014]094号），2016年6月25日由原肥城市环保局验收（肥环验[2016年]016号）,2018年已取得排污许可证。 1.关于“该公司污水处理量与在线监测水量差距大”问题：因该公司取水、实际排水量无法获得确切数据，经估算，2021年1-8月，该公司实际用水量约32824吨。调取在线监测历史数据显示1-8月外排水量16517吨，与实际排水量存在较大差距。 2.关于“地下暗管排污”问题：经现场挖掘排查，该公司在污水处理站二沉池埋设铁质管道接入厂外城镇污水管网，并在厂界内侧安装有阀门。打开阀门后有污水经管道排入城镇污水管网。8月29日，泰安市生态环境局肥城分局委托山东鲁岳检测科技有限公司对该公司废水外排口处废水、打开阀门后管道废水进行检测，经检测两处废水均不超标。 3.关于“偷采地下水”问题：经排查，该公司东北角地下发现有进水管道。经通电试水，该管道与王西小塔豆皮厂北侧院内水井（未办理取水许可证）相连。 4.关于“该屠宰场未做任何封闭处理，粪便及污水味道极大”问题。经查，该公司未按照排污许可证要求建设废气处理设施。2021年8月29日，泰安市生态环境局肥城分局委托山东鲁岳检测科技有限公司对该公司厂界臭气浓度进行检测；经检测厂界臭气浓度不超标。 | 属实 | 1.针对该公司利用私设暗管逃避监管的方式排放水污染物的违法行为，泰安市生态环境局已进入处罚程序，向其下达了《责令改正违法行为决定书》,根据案件进展依法移交公安部门。目前，该公司已拆除铁质管道、阀门。 2.针对该公司私自开采地下水的违法行为，肥城市水利局已进入处罚程序。目前，该公司已将违法水井取水设施及输水管线进行拆除，并封堵井口。 3.针对该公司未按照排污许可证要求建设废气处理设施，已进入处罚程序，下达《责令改正违法行为决定书》。目前该公司采取临时措施，将污水沉淀池暂时用彩钢板棚盖密闭。 4.责成泰安市生态环境局肥城分局、肥城市水利局进一步加大巡查力度，举一反三，发现环境、取水违法行为立即依法查处。 | 阶段性办结 | 无
5 | D2SD202108280053 | 泰安市肥城市安临站镇北侧中国石化加油站北侧的鲁岳化工厂北邻300米原宝龙厂内有一个流动的刻石机，多次举报无人处理，机器运转时有噪音产生，还会产生扬尘，厂内的石子乱堆乱放没有覆盖，还有非法收购的矿产资源，每天不定时加工石子，有环评手续，没有除尘设备、喷淋设备、排污设备。 | 肥城市 | 大气 | 8月29日，肥城市组织泰安市生态环境局肥城分局、安临站镇对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： 经调查，信访人反映的单位名称为肥城齐力石材有限公司，该公司2018年4月27日通过环评审批（肥环审报告表〔2018〕27号），2018年8月17日通过环保验收，2020年7月21日取得排污许可证。 1.关于“流动的刻石机”问题。现场检查时，该公司未生产，主要生产设备有破碎机1台、筛分机1台，配备了洗车台、雾炮、车间喷淋等抑尘设施，厂内未发现流动刻石机，厂内存放的石子堆、沙堆未做到密闭贮存并擅自建设了1台搅拌机。 2.关于“非法收购矿产资源”问题。经查，肥城市齐力石材有限公司涉嫌非法采购矿产资源案已由肥城市公安局森林警察大队于2021年7月16日立案侦查，目前案件正在侦查办理中。 | 属实 | 1.针对该公司未批先建1台搅拌机及未密闭易扬尘物料的环境违法行为，泰安市生态环境局依法对其进行立案调查并下达了责令改正违法行为决定书，目前已进入处罚程序。 2.责成泰安市生态环境局肥城分局进一步加大对该公司环境监管力度、安临站镇政府强化属地环境管理责任，加大网格化监管力度。 | 阶段性办结 | 无
6 | D2SD202108280049 | 泰安市东平县东平办事处丽水荚苑小区24号楼三栋楼楼顶，都养殖了鸽子，有鸽子笼，不清楚是哪一户养的，每天早上6:00放养鸽子，占用公共资源，产生异味，楼顶到处粪便，多次反应到物业和城管，一直无人处理。 | 东平县 | 大气 | 8月29日，东平县组织东平县综合行政执法局、东平街道办事处，对信访反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： 东平县城丽水嘉苑小区24号楼1单元杜某因其业余爱好，利用其阁楼饲养信鸽30余只。 | 属实 | 经与当事人协商，杜某自行将饲养的30余只信鸽进行了清理，对阁楼内养殖使用的围栏进行了拆除，对信鸽产生的粪便等排泄物进行清扫。信鸽、养殖围栏和粪便于8月29日当天清理完毕，杜某承诺以后不在小区内进行信鸽养殖。 调查组同时要求小区物业公司加强管理，对群众反映的问题及时解决，维护好小区环境。 | 已办结 | 无
7 | X2SD202108290035 | 1.举报人认为东平中联水泥弄虚作假，违规获取环评手续，认为《大洼矿区水泥用灰岩岩矿矿产资源开发利用项目报告书》中对于矿区北侧半山腰位置的果园未提及，认为果园属于环境敏感点。2.认为环评验收违规，对于有环境信访争议的应当先完成整改再申报，企业2014年验收，而举报人2012年以来一直在信访。3.认为卫生防护距离为考虑果园。 | 东平县 | 其他污染 | 8月29日，东平县组织泰安市生态环境局东平分局、东平县工业和信息化局，对信访反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： 1.信访反映的为东平中联水泥有限公司，位于泰安市东平县梯门镇西芦泉村西，该企业主要建有两个建设项目，分别于2014年7月10日取得环评批复（鲁环审[2007]74号），2014年7月10日经原山东省环境保护厅验收（鲁环验[2014]119号）；2012年1月12日取得环评批复（泰环审[2012]4号），2014年7月10日经原泰安市环境保护局验收（泰环验[2014]64号）。 2.卫生防护距离是指产生有害因素的部门（生产车间或作业车间）的边界至敏感区边界的最小距离。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2008年版），信访人反映的果园不属于环境敏感区。 3.信访人曾于2020年向山东省生态环境厅反映过该问题，省厅出具了《投诉事项答复意见书》认为4000t/d熟料新型干法生产线建设项目审批、验收均符合《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目竣工环境保护验收管理办法》等法律法规政策，不存在信访人反映的违规办理环保手续的情况。大洼矿区水泥用灰岩矿矿产资源开发利用项目落实了环评文件及批复要求的各项环保措施，符合建设项目竣工环境保护验收条件。 | 属实 | 东平县委、县政府将责成有关部门与东平中联水泥有限公司、信访人进行再沟通、再协商，既满足群众的合理诉求，也要兼顾合法企业的正常生产经营活动。同时，强化执法监管，对东平中联水泥有限公司提出更高的要求和标准，在保障群众合法环境权益前提下，依法依规开展生产经营活动。 | 已办结 | 无
8 | D2SD202108280048 | 新泰市金浦矿业，公司下设砂石加工的企业（子公司：岳家庄乡新胜建筑材料、岳家庄乡牛石路垃圾中转站附近有个不知名公司），平时不使用环保设施，洗沙洗石子的淤泥和废水先放到车间外挖的大池子内，之后再排到耕地内。与金浦矿业合作的良心古茶园也在基本农田洗沙，洗沙地址：岳家庄涝坡村，放城镇南涝坡村、长山村，都基本农田内洗沙，放城镇南涝坡村尤其严重，企业占用几百亩的基本农田挖成水库进行洗沙，现在企业知道有检查，挖出来的土和能洗沙的原料都裸露在水库旁边，并将原料凸起部分弄平，种上了农作物。 | 新泰市 | 生态 | 8月28日，新泰市组织泰安市生态环境局新泰分局、市自然资源和规划局、市综合行政执法局、放城镇、岳家庄乡政府对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： 1.信访人反映的“新泰市金浦矿业，公司下设砂石加工的企业...平时不使用环保设施，洗砂洗石子的淤泥和废水先放到车间外挖的大池子内，之后再排到耕地内”的问题，涉及纳入新泰市金浦矿业有限公司扎口管理的山东新盛建筑垃圾处理有限公司、泰安华创环保科技有限公司岳家庄分公司两家洗砂企业。 现场调查，山东新盛建筑垃圾处理有限公司于2020年9月16日取得环评批复（泰新环境报告表[2020]232号），2021年2月20日完成自主验收。2021年5月31日停产至今。泰安华创环保科技有限公司岳家庄分公司于2020年5月18日取得环评批复（泰新环境报告表[2020]96号），2020年10月25日完成自主验收，2021年8月初停产。两家公司生产过程产生的废水经压滤机压滤后排入沉淀池，经沉淀后循环使用，压滤污泥均与岳家庄乡张家村村民委员会签订《污泥供销协议》，由村委会统一对污泥进行综合利用。 2.信访人反映泰茶良心谷岳家庄乡涝南村和放城镇南涝坡村、长山村的洗砂点“占用基本农田进行洗砂”问题。 2021年7月因两处洗砂点属于“散乱污”企业，泰安市生态环境局新泰分局联合所在地镇政府对其依法取缔，对现场进行平整种植农作物，分别处罚人民币88917元、56000元。现场调查，两处洗砂点均按照“散乱污”整治标准彻底取缔，8月28日检查时未发现复工复产。 | 属实 | 下一步，新泰市政府将责成泰安市生态环境局新泰分局、市自然资源和规划局、市综合行政执法局、有关乡镇政府加大对辖区内砂石加工企业及砂石处置项目的监督检查力度，一旦发现违法行为将依法调查处理，确保不出现反弹，给群众创造一个良好的生活环境。 | 已办结 | 无